| # Lp | Nazwa materiału/Opis informacji | Nazwa załącznika/Link |
| --- | --- | --- |
| 1 | W dniu 8.02.2016 r. ok. godziny 7.00 rano miała miejsce bardzo poważna awaria zasilania w Izbie Celnej w Krakowie. W jej wyniku doszło do niekontrolowanego wygaszenia (wyłączenia) systemu CELINA wraz z modułem INTRASTAT, co w konsekwencji spowodowało uszkodzenie kluczowych komponentów warstwy centralnej Systemu w tym bazy centralnej. Obecnie System odtwarzany jest z wersji zapasowej, przy jednoczesnej weryfikacji kompletności i spójności danych. Próba włączenia Systemu bez procedury weryfikacji mogłaby się zakończyć bezpowrotną utratą danych. Zespół Utrzymaniowy z IC w Krakowie jak i wsparcie zewnętrzne pracują od dwóch dni 24h na dobę, ale ze względu na wolumen danych w systemie CELINA/INTRASTAT jest to procedura długotrwała i nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić czasu niezbędnego do ponownego uruchomienia Systemu. Robimy wszystko, aby to nastąpiło jeszcze dzisiaj ale nie ma też gwarancji, że jutro uda się nam przywrócić pracę Systemu w pełnym zakresie. Dlatego też rekomendujemy jak poniżej: IMPORT Dalsze powstrzymywanie się przedsiębiorców od zastosowania procedury awaryjnej albo wstrzymywanie się z zakończeniem procedury tranzytu wydaje się być niezasadne, tym bardziej jeśli generuje koszty po Państwa stronie (składowanie, opłaty portowe itp.). Bazy izb celnych w warstwie lokalnej działają prawidłowo więc zgłoszenia należy przesyłać na dedykowane skrzynki odbiorcze oddziałów, gdzie zostaną zarejestrowane (otrzymają nr OGL) a następnie na podstawie wydruku będą w stanowisku kasowym podlegać rejestracji w ZEFIR2 (zgodnie z przyjętymi procedurami awaryjnymi). INTRASTAT W związku z awarią Systemu CELINA i związanym z tym brakiem możliwości dokonywania zgłoszeń INTRASTAT drogą elektroniczną prosimy o wstrzymanie przesyłania zgłoszeń do Wydziału INTRASTAT w Izbie Celnej w Szczecinie w formie papierowej. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia INTRASTAT będą mogły być przez firmy przesyłane w formie elektronicznej przez okres co najmniej 48h, od daty uruchomienia Systemu, bez konsekwencji związanych z przekroczeniem terminu realizacji obowiązku statystycznego. Za wszystkie utrudnienia bardzo przepraszamy. |  |

- Zespół „Newsletter”